**开水器维保采购项目及技术要求**

**一、项目概况：**

1、项目背景：常州市中医医院45台开水器维护保养

2、项目名称：常州市中医医院开水器维护保养

3、项目预算：10万元

4、合同有效期：三年

5、付款方式：合同签订后每六个月结算一次。

**二、维保清单：**

一号楼开水器21台，二号楼19台，南院3台，博爱路宿舍2台。

**三、维保内容：**

1、定期对开水器进行维护保养，更换滤芯(三个月/次)，并对开水器进行检测，做好维保记录。

2、对智能型控制器参数设置定期校正，确保机器正常运作。

3、及时解决医院报修故障，三小时内达到现场排查、解决问题，如当天不能完成维修，维保方需免费提供安装一台备用机给医院使用。

4、维保方对开水器得修理工作不再收取人工费、材料费等所有费用。

常州市中医医院后勤保障部

2025.01.15